## 报告编号：

电梯自行检测报告

（无机房）

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设备代码: |  |
| 设备类别: |  |
| 设备品种: |  |
| 自行检测单位名称: |  |
| 检测日期: | 年 月 日 |

自行检测单位名称

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及自行检测单位有关规定制定，适用于曳引与强制驱动电梯自行检测。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检测、编制、审核、批准人员签字和自行检测单位检测专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、自行检测单位和使用单位分别保存。

自行检测单位地址：

邮政编码：

联系电话：

电梯自行检测报告

报告编号：

| 设备品种 |  |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| 使用单位代码 |  |  | 设备注册代码 |  |
| 设备使用地点 |  |  | 单位内编号 |  |
| 安全管理人员 |  |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 检测依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2009） 自行检测单位有关规定 |  |  |  |
| 主要检测仪器设备 |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 编 制： 日期： |  |  | （自行检测单位公章或检测专用章） 年 月 日 |  |
| 审 核： 日期： |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： |  |  |  |  |

报告编号：

| 序 号 | 检测项目及其内容 |  |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |
| 2 | 2 机器设备 间及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |  |
| 3 |  | 2.5 (1)照明、照明开关 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.6 (2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动 主机 | (2)工作状况 |  |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作情况 |  |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制 柜、紧 急操作和动态 测试装置 | (2)断错相保护 |  |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置 |  |  |  |
|  |  |  | (5)紧急操作和动态测试装置 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(7)门回路检测功能 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(8)制动器故障保护 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(9)自动救援操作装置 |  |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |  |
|  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |  |
| 8 |  | 2.10 (2)接地连接 |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.4 井道 安全门 |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井道 检修门 |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 12 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 |  |  |  |  |

报告编号：

| 序 号 | 检测项目及其内容 |  |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3 井道 及相关设备 | 3.10 极限开关 |  |  |  |  |
| 14 |  | 3.11 井道照明 |  |  |  |  |
| 15 |  | 3.12 底坑设施与装置 |  | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  |  | (3)停止装置 |  |  |
| 16 |  | 3.14 (2)限速器绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.15 缓冲器 |  | (3)固定和完好情况 |  |  |
|  |  |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 18 | 4 轿厢 与对 重(平 衡重) | 4.1 轿顶电气 装置 |  | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
| 19 |  | 4.3 (3)安全窗(门)电气安全装置 |  |  |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重(平衡重)块 |  | (1)固定 |  |  |
|  |  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |
| 21 |  | 4.6 (2)轿厢超面积载货电梯的控制条件 |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和 报警装置 |  | (1)紧急照明 |  |  |
|  |  |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 23 |  | 4.9 地坎护脚板 |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.10 超载保护装置 |  |  |  |  |
| 25 | 5 悬挂 装置、 补偿 装置 及旋 转部 件防 护 6 轿 门 与 层 门 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、 变形等情况 |  |  |  |  |
| 26 |  | 5.2 端部固定 |  |  |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)绳(链)端固定 |  |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | (3)补偿绳防跳装置 |  |  |  |
| 28 |  | 5.5 松绳(链)保护 |  |  |  |  |
| 29 |  | 5.6 旋转部件的防护 |  |  |  |  |

报告编号：

| 序 号 | 检测项目及其内容 |  |  |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6 轿 门 与 层 门 | 6.3 门间隙 |  | (1)门扇间隙 |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |  |
| 31 |  | 6.4 玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置（不含6.9.(1) ①） |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)轿门门锁装置（不含6.9.(1) ①） |  |  |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |  |  |
| 38 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |  |  |  |
| 40 | 7 无 机 房 电 梯 附 加 检 验 项 目 | 7.1 轿顶上或者轿厢内的作业场地 | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求 |  |  |  |  |
| 41 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | (2)检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)井道外电气复位装置 |  |  |  |  |
| 42 |  | 7.3 平台上的作业场地 | (2)平台进（出）装置与电气安全装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)机械锁定装置与电气安全装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)活动式机械止挡装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | (5)检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 |  |  |  |  |
| 43 |  | 7.4.（2）附加检修控制装置与轿顶检修的互锁 |  |  |  |  |  |

报告编号：

| 序 号 | 检测项目及其内容 |  |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 8 试 验 | 8.1 平衡系数试验 |  |  |  |  |
| 45 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |  |  |
| 46 |  | ☆8.3 轿厢 意外移动保 护装置试验 | (1)制停情况 |  |  |  |
|  |  |  | (2)自监测功能 |  |  |  |
| 47 |  | 8.4 (2)轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |  |  |
| 48 |  | 8.5 对重(平衡重)限速器—安全钳试验 |  |  |  |  |
| 49 |  | 8.6 运行试验 |  |  |  |  |
| 50 |  | 8.7 应急救援试验 |  | (1)救援程序 |  |  |
|  |  |  |  | (2)救援通道 |  |  |
|  |  |  |  | (3)救援操作 |  |  |
| 51 |  | 8.9 空载曳引检查 |  |  |  |  |
| 52 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |  |  |  |
| 53 |  | 8.11 下行制动工况曳引检查 |  |  |  |  |
| 54 |  | 8.12 静态曳引检查 |  |  |  |  |
| 55 |  | 8.13 制动试验 |  |  |  |  |
| 56 | 9 其 他 |  |  |  |  |  |

注C-3：对于允许按照GB7588-1995及更早期标准生产的电梯，标有★的项目可以不检测。

注C-4：标有☆的项目，已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009；含第 2 号修改单)进行过监督检验的，自行检测时应当进行检测。