## 报告编号：

杂物电梯自行检测报告

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设备代码: |  |
| 设备类别: |  |
| 设备品种: |  |
| 自行检测单位名称: |  |
| 检测日期: | 年 月 日 |

自行检测单位名称

注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006－2012)及自行检测单位有关规定制定，适用于杂物电梯自行检测。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无检测、编制、审核、批准人员签字和自行检测单位检测专用章或者公章无效。

4. 本报告一式三份，由检验机构、自行检测单位和使用单位分别保存。

自行检测单位地址：

邮政编码：

联系电话：

杂物电梯自行检测报告

报告编号：

| 设备品种 |  |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |
| 使用单位代码 |  |  | 设备注册代码 |  |
| 设备使用地点 |  |  | 单位内编号 |  |
| 安全管理人员 |  |  | 改造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 检测依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006－2012)） 自行检测单位有关规定 |  |  |  |
| 主要检验仪器设备 |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 编 制： 日期： |  |  | （自行检测单位公章或检测专用章） 年 月 日 |  |
| 审 核： 日期： |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： |  |  |  |  |

共 3 页  第 1 页

报告编号：

| 序号 | 检测项目及其内容 |  |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |
| 2 | 2 机房 及相关设备 | 2.1 通道及检修门、检修活板门 | (1)通道 |  |  |  |
|  |  |  | (2)门锁 |  |  |  |
|  |  |  | (3)警示标志 |  |  |  |
| 3 |  | 2.3(2) 主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.5 电力驱动杂物电梯 驱动主机 | (1)主机、制动器工作状况 |  |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽、绳槽、链轮齿磨损 |  |  |  |
|  |  |  | ★(4)手动紧急操作装置 |  |  |  |
| 5 |  | 2.6 液压杂 物电梯液压泵站 | (4)溢流阀 |  |  |  |
|  |  |  | (6)手动紧急下降阀 |  |  |  |
| 6 |  | 2.8限速器 | (2)封记及运转情况 |  |  |  |
|  |  |  | (3)动作速度校验 |  |  |  |
| 7 |  | 2.9(2) 接地连接 |  |  |  |  |
| 8 | 3 井道及相关设备 | 3.3 检修门和检修活板门 | (2)门锁 |  |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |  |
| 9 |  | 3.5 极限开关 |  |  |  |  |
| 10 |  | 3.7 底坑设施与装置 | (1)底坑地面 |  |  |  |
|  |  |  | (3)底坑停止装置和电源插座 |  |  |  |
| 11 |  | 3.8 缓冲器或者限位挡块 |  | (1)缓冲器或者限位挡块的设置 |  |  |
|  |  |  |  | (2)缓冲器液位和电气安全装置 |  |  |
| 12 |  | ★3.9(2)限速器绳、安全绳的电气安全装置 |  |  |  |  |
| 13 | 4 轿厢与 对重(平衡 | ★4.3 防止轿厢移动装置 |  |  |  |  |
| 14 |  | 4.4 护脚板和自动搭接地坎 | ★(1)轿厢地坎护脚板 |  |  |  |
|  |  |  | ★(2)自动搭接地坎 |  |  |  |
| 15 |  | 4.5 轿厢入口 | (1)电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | (2)门的运行和导向 |  |  |  |

共 3 页  第 2 页

报告编号：

| 序号 | 检测项目及其内容 |  |  | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 重) | 4.6 对重(平衡重)的固定 |  |  |  |
| 17 |  | ★4.7(2)安全钳电气安全装置 |  |  |  |
| 18 | 5 悬挂装置 及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |
| 19 |  | 5.2 端部固定 |  |  |  |
| 20 |  | 5.4 松绳(链)保护 |  |  |  |
| 21 |  | ★5.5 旋转部件的防护 |  |  |  |
| 22 | 6 轿门与 层门 | 6.2 门间隙 |  |  |  |
| 23 |  | 6.3 门重开装置 |  |  |  |
| 24 |  | 6.4 门的运行和导向 |  |  |  |
| 25 |  | 6.5 自动关闭层门装置 |  |  |  |
| 26 |  | ★6.6 紧急开锁装置 |  |  |  |
| 27 |  | 6.7 门的锁紧 | (1)锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2)锁紧有效性 |  |  |
|  |  |  | ★(3)电气安全装置或者第二锁紧位置 |  |  |
| 28 |  | 6.8 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | ★(2)电气安全装置 |  |  |
| 29 | 7 试验 | 7.1(2)轿厢安全钳动作试验 |  |  |  |
| 30 |  | 7.2 对重(平衡重)安全钳动作试验 |  |  |  |
| 31 |  | 7.4 运行试验 |  |  |  |
| 32 |  | 7.5(2)上行制动试验 |  |  |  |
| 33 |  | 7.6 沉降试验 |  |  |  |
| 34 |  | 7.7 破裂阀动作试验 |  |  |  |
| 35 | 8 其 他 |  |  |  |  |

注C-3：对于按照JG 135—2000及更早期标准生产的电梯，条文序号为6.6的项目可以仅检查端站层门是否设置紧急开锁装置；条文序号为6.8(2)的项目，间接机械连接的门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以不检测；其他标有★的项目，可以不检测，其中条文序号为2.5(4)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检测。

共 3 页  第 3 页