北京市特种设备检验检测研究院

表式编号：BSEIC/JG0305－B/2                                       记录编号：

自动扶梯与自动人行道技术资料确认记录（安装）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 安装地点 |  |
| 型号 |  | 数 量 |  |
| 产品编号 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 制造单位提供的出厂随机文件 | 检验员确认 |
| (1) 制造许可证明文件 |  |
| (2） 自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书 |  |
| (3) 产品质量证明文件 |  |
| (4) 安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括： |
| ① 含有电子元件的安全电路（如果有）型式试验合格证 |  |
| ② 可编程电子安全相关系统（如果有）型式试验合格证 |  |
| ③ 梯级型式试验合格证 |  |
| ④ 踏板型式试验合格证 |  |
| ⑤ 梯级（踏板）链型式试验合格证 |  |
| ⑥ 驱动主机型式试验合格证 |  |
| ⑦ 玻璃护壁板钢化玻璃的证明 |  |
| ⑧ 控制柜型式试验合格证 |  |
| (5) 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路 |  |
| (6) 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容 |  |
| 上述文件须用中文描述；如为复印件，须加盖制造单位公章或者检验专用章；对于进口自动扶梯与者自动人行道，应加盖国内代理商的公章或者检验专用章。 |
| 安装单位提供的安装资料： |  |
| (1) 安装许可证明文件和安装告知书 |  |
| (2) 制造单位委托书（查看原件，存留复印件） |  |
| (3) 审批手续齐全的施工方案 |  |
| (4) 用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求。 |  |
| 上述文件须用中文描述；如为复印件，须经安装单位加盖公章或者检验专用章。 |
| 经核对，本次申报的各台自动扶梯和自动人行道，以上资料文件齐全、正确、完好，符合《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》的相关规定。 技术负责人（签字）： 施工单位（盖章）： | 经确认，以上资料文件齐全。 确认人（签字）： 检验机构（盖章）： |

第1页  共2页

| 序号 | 产品编号 | 梯级或踏板型号 | 梯级踏板链型号 | 驱动主机型号/编号 | 控制屏型号/编号 | 含有电子元件的安全电路（如果有）型号/编号 | 可编程电子安全相关系统（如果有）型号/编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京市特种设备检验检测研究院

表式编号：BSEIC/JG0305－B/2                                                                                        记录编号：

自动扶梯及自动人行道主要部件型号登记表

规格型号：

经核对，本次申报的各台自动扶梯与自动人行道的型号准确，与现场安装设备相符。

技术负责人（签字）：

施工单位（盖章）：

第2页   共2页

声   明

一、我公司施工的项目名称为：                                       ，

驱动站、转向站布置图、总体布置图或土建工程勘测图与实际相符，且符合相关设计规范要求；现场勘察情况声明如下：

1、出入口畅通区域满足安全要求。

2、梯级或踏板上方垂直高度满足安全要求。

二、部件型式试验资料、电气原理图、安装使用维护说明书和施工方案等资料全部真实有效，符合检规和国标要求。

施工单位（盖章）：

年    月     日